## 地震対策点検表
|  |  | 作成日 |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
分類 | 項目 | 実施項目 | 自己評価結果 （下欄から選択し○を記入） |  |  |  |  | 着手時期 |  | 完了 時期
|  |  | 該当 なし | できて いる | 対策中 | 検討中 | 予定 なし | 年 （西暦） | 月 | 年 （西暦） | 月
防災体制 | 体制・ルール | ①発災時の場合の自社防災体制、連絡網は明確になっているか
②防災対策本部の設置基準は明確になっているか
③発災時の行動ルールは明確になっており、周知されているか（特に装置使用建屋）
| 通信機器・ 備品の準備 | ④外部との通信機器（衛星電話等）は確保されているか
⑤非常用備品（毛布、生活用品、医療品）の 確保はされているか(目安 従業員×3日分)
⑥安否確認の方法は周知徹底されているか
⑥非常用発電機が設置されており、定期的な動作確認を実施しているか
⑦早期地震警報ｼｽﾃﾑは導入されているか
地震対策 | 建屋落下物 | ①電灯、窓ガラス等の飛散・落下防止策が実施されているか
②配管、ダクト等の落下補強、振れ止めが実施されているか
③主要配管ジョイント部のフレキシブル化等亀裂、分裂防止がされているか
④スポットクーラー、遠赤外線ヒータ等の落下補強策が実施されているか
| 設備転倒・落下 | ①架台上の大型設備の倒壊補強策が実施されているか
②設備、配電盤、ﾀﾝｸ等の転倒、落下、ズレ防止（ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ）がされているか
③ホイスト、クレーン等搬送機器の落下防止策が実施されているか
④金型の落下防止、型棚の転倒防止策が実施されているか
⑤プレス材料、圧造材料等の落下、転倒防止策が実施されているか
⑥屋上に設置された設備転倒防止、配管の支持架台の固定はされているか
⑦製品、部品、備品等の落下、転倒防止策が実施されているか
⑧台車、ハンドリフト等の滑り出し防止策が実施されているか
⑨キャビネット、棚類の転倒・ズレ防止策が実施されているか
避難 | 避難の円滑化 | ①津波発生時の避難経路と避難場所が明確化されているか
②避難経路の明確化と確保（工場内）がされているか
③避難経路沿いの設備転倒、落下物、物の飛散防止はされているか
④避難経路の周知徹底と実践訓練の実施は十分か
⑤避難経路、避難地の表示、夜間照明（誘導灯）設置がされているか
地震対策点検表（1/2）